## Лист1
КУХНЯ РЕСТОРАНА
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Поз. | Наименование оборудования | Вид оборудования | Страна | Фирма-изготовитель | Марка | Габаритные размеры,мм | Кол-во | Напряжение, В | Мощность на единицу, кВт | Мощность, кВт
17 Кондитерский цех
1 | Стол производственный с бортом СПРМ -1500/1 “Norma-Inox” |  | Россия | Мекон | СПРМ -1500/1 “Norma-Inox” | 1500х600х860 | 4
| Сплошная полка “Norma-Inox” 1500/1 |  | Россия | Мекон | СПРМ -1500/1 “Norma-Inox” | 1500х600х30 | 4
2 | Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/TN |  | Россия | Hicold | GN 11/TN | 1390х700х860 | 1 | 220 | 0.31 | 0.31
4 | Ванна моечная сварная 2-х секц. |  | Россия | Мекон | ВММ-630/2 "Norma-Inox" | 1210х630х860 | 1
5 | Рукомойник подвесной "Norma", 100% нерж., отв. д/смесит. |  | Россия | Мекон | рукомойник "Norma" Мекон | 400х310х300 | 1
6А | Печь конвекционная На 8 противней 600*400, электрон. управление, 99 программ приготовления, реверсивный вентилятор, лоток д/сбора конденсата, USB подключение, рабочая камера из нержавеющей стали, с электрощупом, с душирующим устройством. ПРОТИВНИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ. |  | Италия | Tecnoinox | EFP08DSL | 930x725x940 | 1 | 380 | 16.5 | 16.5
7А | Шкаф расстоечный для печей Tecnoinox на 5 и 8 уровней, на 16 противней 600х400, с увлажнением |  | Италия | Tecnoinox | BUP5LW | 1030x725x765 | 1 | 220 | 2.6 | 2.6
8 | Зонт вытяжной закрытый |  | Россия | Мекон | ЗВЗ-1000 | 1000х1000х450 | 1
| Водоумягчитель |  | Бельгия |  | DVA12 |  | 1
9 | Весы порционные AD-5 НПВ 5 кг.. , Класс точности по ГОСТ 29329 – средний, Выборка массы тары из диапазона взвешивания, Диагностика неисправностей, Мембранная клавиатура, Платформа из нержавеющей стали, Питание от сети, Интерфейс RS-232С |  | Ю.Корея | CAS | AD-5 | 352х325х95 | 1 | 220 | 0.05 | 0.05
10 | Миксер планетарный Модель 5KSM150PSEER настольная, с откидной головкой и съемной дежой, крашеный корпус, полупрофессиональный, 3 насадки |  | США | Kitchen Aid | 5KSM150PSEER | 353х221х385 | 1 | 220 | 0.3 | 0.3
11А | Тестомес Itpizza спиральный M-20-C-2S 3ф чаша,спираль и защитная решетка изготовлены из нерж стали, корпус окрашен. Таймер, отсекатель, малошумная система трансмиссии. Одна скорость. Дежа съемная. Объем (литр): 22. Производительность: 56 кг/ч. Загрузка: 17 кг. Вес: 65 кг |  | Италия | It Pizza | M-20-C-2S 3ф | 390х680х700 | 1 | 380 | 0.75 | 0.75
12 | Блендер FIMAR FRI300 210x210x460 мм., 1 cтакан из нерж. стали, объем 3 л, 2 скорости, 20000/24000 об/мин, 0.6 кВт, 220В, вес нетто-4,1кг, брутто-5кг., предназначен для приготовления коктейлей, дробления льда в стакане объемом 1.5 литра. Контейнер изготовлен из прочной нержавеющей стали. Блендер расчитан на работу в 2х скоростях: 20000 и 24000 обмин. Нож блендера четырехлопастной, съемный, изготовлен из нержавеющей стали. На крыше расположен микровыключатель для быстрого выключения блендера, а также пробка для добавление ингредиентов в процессе работы. Корпус блендера Fimar изготовлен из легкого алюминия. |  | Италия | Fimar | FRI300 | 210x210x460 | 1 | 220 | 0.75 | 0.75
Кладовая вино-водочных изделий
1 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 3
2 | Шкаф винный (Шкаф холодильный DW-135-Eco) |  | Россия | Polair | DW-135-Eco | 600х600х1650 | 1 | 220 | 0.25 | 0.25
Склад овощей
1 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 4
Морозильная камера
1 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 4
Холодильная камера
1 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 8
Склад сухих продуктов
1 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 8
Помещение обработки яйца
1 | Стол производственный с бортом СПРМ -940 “Norma-Inox” |  | Россия | Мекон | СПРМ-940“Norma-Inox” борт | 940х600х860 | 1
| Сплошная полка “Norma-Inox” 940 |  | Россия | Мекон | полка Norma-Inox” 940 | 940х600х30 | 1
2 | Ванна моечная сварная 2-х секц. |  | Россия | Мекон | ВММ-630/2 "Norma-Inox" | 1210х630х860 | 2
Овощной цех
1 | Стол производственный с бортом СПРМ -1500/1 “Norma-Inox” |  | Россия | Мекон | СПРМ -1500/1 “Norma-Inox” | 1500х600х860 | 2
2 | Шкаф холодильный CM105-S |  | Россия | Polair | CM105-S | 670х620х2028 | 1 | 220 | 0.35 | 0.35
3 | Ванна моечная сварная 2-х секц. |  | Россия | Мекон | ВММ-630/2 "Norma-Inox" | 1210х630х860 | 1
4 | Овощерезка |  | Франция | Robot coupe | CL 40 | 300х320х460 | 1 | 220 | 0.55 | 0.55
А | Набор дисков для овощерезки: шинковка 2мм и 4мм, соломка 2,5*2,5мм |  | Франция | Robot coupe | 1960 |  | 1
5 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 1
6 | Рукомойник подвесной "Norma", 100% нерж., отв. д/смесит. |  | Россия | Мекон | рукомойник "Norma" Мекон | 400х310х300 | 1
Мясо-рыбный цех
1 | Стол производственный с бортом СПРМ -1500/1 “Norma-Inox” |  | Россия | Мекон | СПРМ -1500/1 “Norma-Inox” | 1500х600х860 | 3
| Сплошная полка “Norma-Inox” 1500/1 |  | Россия | Мекон | СПРМ -1500/1 “Norma-Inox” | 1500х600х30 | 3
2 | Ванна моечная сварная 2-х секц. |  | Россия | Мекон | ВММ-630/2 "Norma-Inox" | 1210х630х860 | 1
3 | Рукомойник подвесной "Norma", 100% нерж., отв. д/смесит. |  | Россия | Мекон | рукомойник "Norma" Мекон | 400х310х300 | 1
4 | АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ HENKELMAN JUMBO MINI. Шов 280мм, камера 300х350х80мм |  | Германия | HENKELMAN | JUMBO MINI | 295х330х450 | 1 | 220 | 0.75 | 0.75
5 | Шкаф холодильный CM114-S |  | Россия | Polair | CM114-S | 1402х883х2028 | 1 | 220 | 0.6 | 0.6
6А | Мясорубка EVEREST TC/12-2000/220 |  | Италия | EVEREST | TC/12-2000/220 | 230x445x380 | 1 | 220 | 0.75 | 0.75
7 | Весы порционные AD-5 НПВ 5 кг.. , Класс точности по ГОСТ 29329 – средний, Выборка массы тары из диапазона взвешивания, Диагностика неисправностей, Мембранная клавиатура, Платформа из нержавеющей стали, Питание от сети, Интерфейс RS-232С |  | Ю.Корея | CAS | AD-5 | 352х335х92 | 1 | 220 | 0.005 | 0.005
8 | Колода разрубочная |  | Россия | Атеси | КР-500/800 | 650х650х800 | 1
9А | ШПРИЦ КОЛБАСНЫЙ SIRMAN IS 8 ARIES (ручной; 8л; нерж. ст.;насадки -10-18-25мм) |  | Италия | SIRMAN | IS 8 ARIES | 240х680х220 | 1
Моечная кухонной посуды
1 | Рукомойник подвесной "Norma", 100% нерж., отв. д/смесит. |  | Россия | Мекон | рукомойник "Norma" Мекон | 400х310х300 | 1
2 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 3
3 | Ванна моечная 2-секц. котломойка нерж |  | Россия | Мекон | ВММ-800/2 "Norma-Inox" | 1550х800х860 | 2
4 | Стол производственный с бортом СПРМ -1200/1 “Norma-Inox” |  | Россия | Мекон | СПРМ-12/1“Norma-Inox”борт | 1200х600х860 | 1
| Нижняя обвязка “Norma-Inox” 1200/1 |  | Россия | Мекон | СПРМ-1200/1 "Norma-Inox" | 1200х600х30 | 1
5 | Сушка крышек 500*350*300 на 15 ячеек, нерж. |  | Россия | Мекон |  | 500*350*300 | 1
6 | Сушка для досок СДН-5 |  | Россия | Мекон | СДН-5 | 230х400х300 | 1
Горячий цех
1 | Стол производственный (купе) СПКк-1500 "Master" |  | Россия | Мекон | СПКк-1500 "Master" | 1500х600х860 | 1 |  |  | 0
2 | Ванна моечная 2-х секц. ВМП-6-2-5 РН (210000806373) |  | Россия | Абат | ВМП-6-2-5 РН | 1200х600х860 | 1
3 | Полка технологическая навесная ПТН-1200 |  | Россия | Мекон | ПТН-1200 | 1200х300х400 | 2
4 | Весы порционные AD-10 НПВ 15 кг.. , Класс точности по ГОСТ 29329 – средний, Выборка массы тары из диапазона взвешивания, Диагностика неисправностей, Мембранная клавиатура, Платформа из нержавеющей стали, Питание от сети, Интерфейс RS-232С |  | Ю.Корея | CAS | AD-10 | 352х325х95 | 1 | 220 | 0.05 | 0.05
5 | Пароконвектомат |  | Германия | Rational | SCC 101 WHITEFFICIENCY | 771х847х1042 | 1 | 380 | 36.7 | 36.7
| Подставка для пароконвектомата |  | Россия | Абат | ПК-6М | 750х800х950 | 1
| Водоумягчитель |  | Бельгия |  | DVA12 |  | 1
6А | Жарочная поверхность Tecnoinox FTL70E7. Гриль настольный. Гладкая поверхность, 2 термостата, 2 зоны нагрева, температурный режим до320°С |  | Италия | Tecnoinox | FTL70E7 | 800x850x280 | 1 | 380 | 10.8 | 10.8
6.1А | Подставка ПДО Tecnoinox |  | Россия | iRon | ПдО TECNOINOX БН-Т7-700*640*570 | 700x640x570 | 1
7 | Подставка межплитная ПМП-40-01 (210000080724) |  | Россия | Абат | ПМП-40-01 | 600х400х860 | 2
8 | Плита электрческая индукционная, 4конфорочная |  | Россия | Техно-ТТ | ИПП-410134 | 800x850x850 | 2 | 380 | 12 | 24
| ПОДСТАВКА Д/ИНДУКЦИОН. ПЛИТЫ ОТКР. Сварная; нерж.ст. 430; полка |  | Россия | Техно-ТТ | ИПП | 800х700х550 | 2
А | Зонт вентиляционный островной |  | Россия | Hicold | ЗВОО-1308 | 1800х1000х450 | 4 | 0 | 0 | 0
9А | Фритюрница. Напольная, 2 ванны х 8л, бак для слива масла, термостат, температурный режим до 190°С, стандартные корзины входят в комплект |  | Италия | Tecnoinox | FR48FE7 | 400x700x900 | 1 | 380 | 14 | 14
10 | Печь СВЧ FIMAR MC1452 |  | Италия | Fimar | MC1452 | 513х510х305 | 1 | 220 | 1.45 | 1.45
11А | Печь низкотемпературная ISTOMA-EM электр., функц. копч., термощуп, 7GN2/1. Печь низкотемпературного приготовления электрическая, функция копчения, камера 190л., электронное управление, датчик-щуп. Максимальная загрузка - 45кг. 10 пар направляющих под GN2/1 с шагом 40мм (гастроемкости в комплект не входят). |  | Россия | ТТМ | ISTOMA-EM | 680х800х800 | 1 | 220 | 2.3 | 2.3
| Подставка для печи Истома |  | Россия | Абат | ПК-6М | 750х800х950 | 1
12 | МИКСЕР ROBOT COUPE MINI MP190 COMBI |  | Франция | Robot coupe | MINI MP190 COMBI | 485х98х98 | 1 | 220 | 0.25 | 0.25
13 | Шкаф холодильный CM110-G |  | Россия | Polair | CM110-G | 1402х620х2028 | 1 | 220 | 0.6 | 0.6
14 | Шкаф холодильный CB114-G |  | Россия | Polair | CB114-G | 1402х883х2028 | 1 | 220 | 0.8 | 0.8
15 | Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/TN |  | Россия | Hicold | GN 11/TN | 1390х700х860 | 1 | 220 | 0.31 | 0.31
раздача горячего цеха
2* | Стол охлаждаемый HICOLD GN 111/TN |  | Россия | Hicold | GN 111/TN | 1850х700х860 | 1 | 220 | 0.52 | 0.52
4* | Стол охлаждаемый для салатов HICOLD SL1-111GN (1/3) |  | Россия | Hicold | SL1-111GN (1/3) | 1850х700х860 | 1 | 220 | 0.42 | 0.42
5* | Весы порционные AD-10 НПВ 15 кг.. , Класс точности по ГОСТ 29329 – средний, Выборка массы тары из диапазона взвешивания, Диагностика неисправностей, Мембранная клавиатура, Платформа из нержавеющей стали, Питание от сети, Интерфейс RS-232С |  | Ю.Корея | CAS | AD-10 | 352х325х95 | 1 | 220 | 0.05 | 0.05
6* | Стол с подогревом островной HICOLD TS 18 SN O |  | Россия | Hicold | TS 18 SN O | 1800х600х850 | 1 | 220 | 0.34 | 0.34
7*А | Полка тепловая двухъярусная |  | Россия | Hicold | TP2-18/3 | 1800х300х800 | 1 | 220 | 0.31 | 0.31
холодный цех
1 | Ванна моечная 2-х секц. ВМП-6-2-5 РН (210000806373) |  | Россия | Абат | ВМП-6-2-5 РН | 1200х600х860 | 1
2 | Ванна-рукомойник ВРН-600 с педалью |  | Россия | Атеси | ВРН-600 с пед. | 500х600х870 | 1
3 | Шкаф холодильный CM110-G |  | Россия | Polair | CM110-G | 1402х620х2028 | 1 | 220 | 0.6 | 0.6
4 | Стол производственный с бортом СПП -1500/1 “Profi” |  | Россия | Мекон | СПП -1500/1 "Profi” | 1500х600х860 | 1
| Сплошная полка “Profi” 1500/1 |  | Россия | Мекон | полка“Profi” 1500/1 | 1500х600х30 | 1
5 | Весы порционные AD-5 НПВ 5 кг.. , Класс точности по ГОСТ 29329 – средний, Выборка массы тары из диапазона взвешивания, Диагностика неисправностей, Мембранная клавиатура, Платформа из нержавеющей стали, Питание от сети, Интерфейс RS-232С |  | Ю.Корея | CAS | AD-5 | 352х335х92 | 1 | 220 | 0.005 | 0.005
6 | СЛАЙСЕР BECKERS ES 300 Полуавтоматический слайсер. Максимальный размер нарезаемого продукта 245 X 220 мм (ширина,высота). Регулировка толщины нарезки до 15 мм. Встроенное заточное устройство. Термический блокиратор, автоматически останавливающий машину в случае перегрева двигателя. Профессиональное хромированное лезвие с двухсторонней заточкой. |  | Италия | BECKERS | ES 300 | 375х505х363 | 1 | 220 | 0.22 | 0.22
7 | Печь СВЧ FIMAR MC1452 |  | Италия | Fimar | MC1452 | 513х510х305 | 1 | 220 | 1.45 | 1.45
8 | Полка технологическая навесная ПТН-1200 |  | Россия | Мекон | ПТН-1200 | 1200х300х400 | 1
9 | Стол производственный (купе) СПКк-1200 "Master" |  | Россия | Мекон | СПКк-1200 "Master" | 1200х600х860 | 1 |  |  | 0
10 | Стол охлаждаемый HICOLD GN 111/TN |  | Россия | Hicold | GN 111/TN | 1850х700х860 | 2 | 220 | 0.41 | 0.82
Раздача холодного цеха
1* | Плита электрческая индукционная, 2конфорочная |  | Россия | Техно-ТТ | ИПП-210134 | 450х800х280 | 1 | 380 | 7 | 7
| ПОДСТАВКА Д/ИНДУКЦИОН. ПЛИТЫ ОТКР. Сварная; нерж.ст. 430; полка |  | Россия | Техно-ТТ | ИПП | 400х700х550 | 1
2* | Стол охлаждаемый HICOLD GN 111/TN |  | Россия | Hicold | GN 111/TN | 1850х700х860 | 1 | 220 | 0.52 | 0.52
3* | Стол производственный (купе) СПКк-1500 "Master" |  | Россия | Мекон | СПКк-1500 "Master" | 1500х600х860 | 1 |  |  | 0
4* | Стол охлаждаемый для салатов HICOLD SL1-111GN (1/3) |  | Россия | Hicold | SL1-111GN (1/3) | 1850х700х860 | 1 | 220 | 0.42 | 0.42
8* | Полка настольная двухъярусная |  | Россия | Hicold | TP2-15/3 | 1500х300х800 | 2 | 220 | 0.31 | 0.62
Сервизная
1 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 5
2 | Тележка для сбора посуды ТСПн-2-8/5 |  | Россия | Мекон | ТСПн-2-8/5 | 800х500х850 | 1
Моечная столовой посуды и сервизная
1 | Стеллаж складской полочный, нерж. сталь, 4 полки, перфорированные стойки |  | Россия | Мекон | СПЛн | 1100х600х1800 | 4
2 | Стол предмоечный и сбора отходов СПСО-7-5 (210000802455) |  | Россия | Абат | СПСО-7-5 | 1500х704х860 | 1
3 | Стеллаж для сушки посуды комбинированный, нерж.сталь |  | Россия | Мекон | СПЛ 1230*300*1800 нерж. | 1230х300х1800 | 1
4А | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ APACH AC990 КУПОЛЬНАЯ (дозатор ополаскивающего средства, подключение к горячей/холодной воде, укомплектовано: 1 кассета 500х600 для тарелок, 1 кассета) |  | Италия | APACH | AC990 | 625х760х1460 | 1 | 380 | 11 | 11
| Зонт вытяжной закрытый |  | Россия | Мекон | ЗВЗ-1000 | 1000х1000х450 | 1
| Водоумягчитель |  | Бельгия |  | DVA12 |  | 1
5 | Стол для чистой посуды (Стол производственный с бортом СПРМ -940 “Norma-Inox”) |  | Россия | Мекон | СПРМ-940“Norma-Inox” борт | 940х600х860 | 1
| Сплошная полка “Norma-Inox” 940 |  | Россия | Мекон | полка Norma-Inox” 940 | 940х600х30 | 1
6 | Ванна моечная 2-х секц.сварная |  | Россия | Мекон | ВММ-800/2 "Norma-Inox" | 1550х800х860 | 1
9 | Камера среднетемпературная |  | Россия | Polair | КХН-22,03 (80 мм.) | 4660х2560х2200 | 1
| Сплит-система среднетемпературная |  | Россия | Polair | SM 232 SF | 898х988х908 | 1 | 380 | 3.4 | 3.4
8 | Камера холодильная КХН-14,32 (80 мм.) 4060х1960х2200 |  | Россия | Polair | КХН-14,32 (80 мм.) | 4060х1960х2200 | 1
| Сплит-система низкотемпературная |  | Россия | Polair | SB 328 SF | 1060х1060х950 | 1 | 380 | 2.5 | 2.5
| Зимний комплект (не встроеный) |  | Россия | Polair |  |  | 2
| ИТОГО: | [8 empty] | 140.07
454092 г. Челябинск, ул. Худякова,12а
тел/факс (351)778-08-12, 261-24-62